## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем
уровням напряжения на 01.03.2020
Наименование муниципального образования | Наименование центра питания (ЦП) | Напряжение ЦП | Установленная мощность | Текущий резерв мощности с учетом | Текущий резерв с учетом
|  |  | трансформаторов | присоединенных | заключенных договоров на
|  |  | Sуст. с указанием их количества, шт/ | потребителей, | ТП, МВт
|  |  | МВА | МВт
ООО "НСК"
г. Иваново, Кохомское шоссе, д.1 | Блочная трансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА типа 2 БКТП-1000-6/0,4 кВ ТП-1065 | 6 кВ | 2х1 | 0 | 0
| Распределительная подстанция РП-1 | 6 кВ | - | 0 | 0
| Распределительная подстанция РП-2 | 6 кВ | - | 0 | 0
| Трансформаторная подстанция ТП мк-н ДСК 6/0,4кВ | 6 кВ | 2х0,4 | 0 | 0
| Трансформаторная подстанция ТП-1 6/0,4кВ | 6 кВ | 1х0,63+1х560 | 0 | 0
| ВРУ-6кВ Компрессорная | 6 кВ | - | 0 | 0
| КТП-250 Компрессорная | 6 кВ | 0.25 | 0 | 0
| ТП Котельной | 6 кВ | 2х0,4 | 0 | 0
| ТП-17 | 6 кВ | 0.63 | 0 | 0
| ТП-12 | 6 кВ | 0.63 | 0 | 0
| КТП-15А | 6 кВ | 0.4 | 0 | 0
| КТП-15Б | 6 кВ | 0.4 | 0 | 0
| ТП-11 | 6 кВ | 0.63 | 0 | 0
| ТП-16 | 6 кВ | 0.63 | 0 | 0
| ТП-13 | 6 кВ | 2х0,4 | 0 | 0
| ТП-4 | 6 кВ | 2х0,63 | 0 | 0
| ТП-5 | 6 кВ | 2х0,63 | 0 | 0
| ТП-8 | 6 кВ | 1 | 0 | 0
| ТП-2 | 6 кВ | 0.56 | 0 | 0
г.Иваново, ул. Станкостроителей, д.47 | I сек. и II сек. РП-10кВ | 10кВ | - | 0 | 0
| Трансформаторная подстанция ОТП 10/0,4кВ | 10кВ | - | 0 | 0
| Трансформаторная подстанция ТП-6 10/0,4кВ | 10кВ | 2х1 | 0 | 0
| Трансформаторная подстанция ТП-1 10/0,4кВ | 10кВ | 2х1 | 0 | 0
г. Иваново, мкр. Рождественский | РТП «Рождественский» | 6 кВ | 2х1 | 0 | 0
| ТП-1 «Рождественский» | 6 кВ | 2х0,63 | 0 | 0
| ТП-2 «Рождественский» | 6 кВ | 2х0,63 | 0 | 0
| ТП-3 «Рождественский» | 6 кВ | 2х0,63 | 0 | 0
г.Иваново, ул.Жарова | Трансформаторная подстанция ТП-400кВА | 6 кВ | 0.4 | 0 | 0
г.Иваново, ул.Куконковых 110 | Трансформаторная подстанция ТП нов. 6/0,4 кВ | 6 кВ | 2х0,4 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 164А | ТП (Двухтрансформаторная подстанция ТП-400/6/0,4кВ) | 6 кВ | 0.4 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Наумова, д.5 | КТП (2хТМГ21-1000/6/0.4) | 6 кВ | 2х1 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Московская, д.62 | Комплексная трансформаторная подстанция 2КТПс-1000/6/0,4-13-У1 | 6 кВ | 2х1 | 0 | 0
г.Иваново, ул. Батурина д 27 | ТП-1084 | 6 кВ | 2х0.25 | 0 | 0
| (Двухтрансформаторная |  |  | 0 | 0
| подстанция 2хТСЛГ-250/6-У1) |  |  | 0 | 0
г.Иваново | ТП-2 ( Комплектная | 6 кВ | 2х0.63 | 0 | 0
ул. Парижкой Коммуны д 19 | трансформаторная |  |  | 0 | 0
| подстанция 2хТМГ-630/6) |  |  | 0 | 0
г.Иваново | ТП-1(Двухтрансформаторная | 6 кВ | 2х0.63 | 0 | 0
ул. Парижкой Коммуны д 41 | подстанция 2хТМГ-630/6) |  |  | 0 | 0
г. Иваново, Промплощадка ТЭЦ-3 Подстанция СКТПб | КТП-3 | 6 кВ | 2х0,4 | 0 | 0
| КТП-2 | 6 кВ | 1х0,32 | 0 | 0
| КТП-6 | 6 кВ | 1х0,315 | 0 | 0
| КРУН-903 | 6 кВ | 1х0,025 | 0 | 0
| КТПН-8 | 6 кВ | 1х0,16 | 0 | 0
г. Иваново, пр-т. Текстильщиков, 80 | Двухтрансформаторная подстанция ТП 1021 6/0,4 кВ | 6 кВ | 2х2,5 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 98А | Двухтрансформаторная подстанция ТП 1053 6/0,4кВ | 6 кВ | 2х0,25 | 0 | 0
г.Шуя ул.1-я Нагорная д16 | Трансформаторная подстанция Тп №1 | 6кВ. | 2 х 0.56 | 0 | 0
| Трансформаторная подстанция Тп №2 | 6кВ. | 1 х 4 1 х 0,63 | 0 | 0
| КТП - 250 | 6 кВ. | 1 х 0,25 | 0 | 0
г. Шуя ул 1-я Нагорная д 12 А | Трансформаторная подстанция ПС №2 "Металлист" | 6 кВ. | 1 х 0,56 3 х 0,63 1х 0,4 | 0 | 0
г.Шуя п.Арсения д 18 | КТП -400 | 6 кВ. | 1 х 0,4 | 0 | 0