**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "НСК" в марте 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| 26.03.2021г.  29.03.2021г.  30.03.2021г. | ТП-959 ɪ секция шин,  пр. Шереметьевский, д. 53.  ТП-959 ɪɪ секция шин,  пр. Шереметьевский, д. 53  КЛ-6 кВ от «ИВ-10» ф. 650 до РП-1  Кохомское ш., д. 1 | 15:20 26.03.2021.16:00  29.03.2021.  00:30  30.03.2021. | 16:00  29.03.2021г.  16:00  30.03.2021г.  02:30  30.03.2021г. | Оперативные переключения  Оперативные переключения  П |