**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "НСК" в июле 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| 04.07.2022г.10.07.2022г.28.07.2022г. | Ф.1 от РП-29 до 1 секц. шин ТП-1096Ф.617 от ПС «Строммашина» до РТП-мкр.ПросторныйКЛ-6кВ от яч.11 РТП-1 (Московский) до ТП-9(Суховка) | 3:00 04.07.2022.0:4518.06.2022.11:1028.07.2022 | 19:10 28.07.2022.01:1518.06.2022.16:1529.07.2022. | Аварийное отключениеАварийное отключениеПовреждение КЛ-6кВ |