**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО "НСК" в январе 2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Наименование оборудования** | **От** | **До** | **Для каких работ** |
| 2023.01.10  2023.01.23  2023.01.26 | Фидер 660 от ПС ИВ-10  Фидер 650 от ПС ИВ-10  Кл 0,4 от тп-1 1 секция шин до вру-2 д.6 | 9:47  20:30  13:03 | 10:21  22:12  14:30 | Аварийные работы  Аварийные работы  Аварийные работы |