## Свыше 35 кВ.
Приложение № 2
к распоряжению № ______ от___________
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением свыше 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения 1 квартал 2023 г.
Месяц | Наименование муниципального образования | Наименование центра питания (ЦП) | Напряжение ЦП | Установленная мощность трансформаторов Sуст. с указанием их количества, шт/ МВА | Предельно допустимая нагрузка, МВт | Информация по потребителям |  |  |  |  | Информация по заявителям |  |  | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
[6 empty] | № яч. | Наим. Потребителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата | АРБ, № и дата | Наим. Заявителя | Максимальная мощность, МВт | Т.У., № и дата
ООО "НСК"
январь | ООО "НСК" п. Савино, ул. им. Пушкина 1А | ПС35/6 кВ | 35 | 3х2,5 | 5 | ЗРУ-6 кВ | ООО "Техснабинвест", ООО "ДСУ-1", ИП Егорова, ИП Комарова, ООО "Промтех", ФГКУ-4 ОФПС по Ив. Обл., ЗАО "Надежда", ООО "Домострой", Никифоров ВО, ПАО "МТС", ОАО "Ростелеком", ИП Ежов СН, ПАО "МРСК Россети" | 2.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0
февраль | ООО "НСК" п. Савино, ул. им. Пушкина 1А | ПС35/6 кВ | 35 | 3х2,5 | 5 | ЗРУ-6 кВ | ООО "Техснабинвест", ООО "ДСУ-1", ИП Егорова, ИП Комарова, ООО "Промтех", ФГКУ-4 ОФПС по Ив. Обл., ЗАО "Надежда", ООО "Домострой", Никифоров ВО, ПАО "МТС", ОАО "Ростелеком", ИП Ежов СН, ПАО "МРСК Россети" | 2.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0
март | ООО "НСК" п. Савино, ул. им. Пушкина 1А | ПС35/6 кВ | 35 | 3х2,5 | 5 | ЗРУ-6 кВ | ООО "Техснабинвест", ООО "ДСУ-1", ИП Егорова, ИП Комарова, ООО "Промтех", ФГКУ-4 ОФПС по Ив. Обл., ЗАО "Надежда", ООО "Домострой", Никифоров ВО, ПАО "МТС", ОАО "Ростелеком", ИП Ежов СН, ПАО "МРСК Россети" | 2.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0