## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем
уровням напряжения за 2 кв 2023 г.
Наименование муниципального образования | Наименование центра питания (ЦП) | Напряжение ЦП | Установленная мощность | Текущий резерв мощности с учетом | Текущий резерв с учетом
|  |  | трансформаторов | присоединенных | заключенных договоров на
|  |  | Sуст. с указанием их количества, шт/ | потребителей, | ТП, МВт
|  |  | МВА | МВт
ООО "НСК"
г. Иваново, Кохомское шоссе д.1 | Трансформаторная подстанция ТП мк-н ДСК 6/0,4кВ | 6 кВ | 2х0,4 | 0.38 | 0.38
| Трансформаторная подстанция ТП-1 6/0,4кВ | 6 кВ | 1х0,63+1х560 | 1.061 | 1.061
| КТП-250 Компрессорная | 6 кВ | 1х0,25 | 0.24 | 0.24
| ТП Котельной | 6 кВ | 2х0,4 | 0.79 | 0.79
| ТП-17 | 6 кВ | 0.63 | 0.13 | 0.13
| ТП-12 | 6 кВ | 0.63 | 0.54 | 0.54
| КТП-15А | 6 кВ | 0.4 | 0.39 | 0.39
| КТП-15Б | 6 кВ | 0.4 | 0.36 | 0.36
| ТП-11 | 6 кВ | 0.63 | 0.62 | 0.62
| ТП-16 | 6 кВ | 0.63 | 0.61 | 0.61
| ТП-13 | 6 кВ | 2х0,4 | 0.51 | 0.51
| ТП-4 | 6 кВ | 2х0,63 | 1.22 | 1.22
| ТП-5 | 6 кВ | 2х0,63 | 1.224 | 1.224
| ТП-8 | 6 кВ | 1 | 0.94 | 0.94
| ТП-2 | 6 кВ | 0.56 | 0.54 | 0.54
г. Иваново, Станкостроителей 47И | Трансформаторная подстанция ОТП 10/0,4кВ | 10кВ | 3х1 | 0.6 | 0.6
| Трансформаторная подстанция ТП-6 10/0,4кВ | 10кВ | 2х1 | 1.19 | 1.19
| Трансформаторная подстанция ТП-1 10/0,4кВ | 10кВ | 2х1 | 1.29 | 1.29
г. Иваново, мкр. Рождественский | РТП «Рождественский» | 6 кВ | 2х1 | 1.07 | 1.07
| ТП-1 «Рождественский» | 6 кВ | 2х0,63 | 0.45 | 0.45
| ТП-2 «Рождественский» | 6 кВ | 2х0,63 | 0.08 | 0.08
| ТП-3 «Рождественский» | 6 кВ | 2х0,63 | 0.655 | 0.655
г.Иваново, ул.Жарова | Трансформаторная подстанция ТП-400кВА | 6 кВ | 2х0,4 | 0.467 | 0.467
г.Иваново, ул.Куконковых 110 | Трансформаторная подстанция ТП-1071 | 6 кВ | 2х0,4 | 0.29 | 0.29
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 164А | ТП (Двухтрансформаторная подстанция ТП-400/6/0,4кВ) | 6 кВ | 2х0,4 | 0.44 | 0.44
г. Иваново, ул. Наумова, д.5 | ТП-1041 (2хТМГ21-1000/6/0.4) | 6 кВ | 2х1 | 1.2 | 1.2
г. Иваново, ул. Московская, д.62 | Комплексная трансформаторная подстанция 2КТПс-1000/6/0,4-13-У1 | 6 кВ | 2х1 | 1.35 | 1.35
г.Иваново, ул. Батурина д 27 | ТП-1084 | 6 кВ | 2х0.25 | 0.265 | 0.265
(Двухтрансформаторная
подстанция 2хТСЛГ-250/6-У1)
г.Иваново | ТП-2 ( Комплектная | 6 кВ | 2х0.4 | 0.44 | 0.44
ул. Парижкой Коммуны д 19 | трансформаторная
подстанция 2хТМГ-400/6)
г.Иваново | ТП-1(Двухтрансформаторная | 6 кВ | 2х0.63 | 0.62 | 0.62
ул. Парижкой Коммуны д 41 | подстанция 2хТМГ-630/6)
г. Иваново, Промплощадка ТЭЦ-3 Подстанция СКТПб | КТП-3 | 6 кВ | 2х0,4 | 0.2 | 0.2
| КТП-2 | 6 кВ | 1х0,32 | 0.2 | 0.2
| КТП-6 | 6 кВ | 1х0,315 | 0.2 | 0.2
| КТПН-8 | 6 кВ | 1х0,16 | 0.096 | 0.096
г. Иваново, пр-т. Текстильщиков, 80 | Двухтрансформаторная подстанция ТП 1021 6/0,4 кВ | 6 кВ | 2х2,5 | 2.8 | 2.8
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 98А | Двухтрансформаторная подстанция ТП 1053 6/0,4кВ | 6 кВ | 2х0,25 | 0.3 | 0.3
г.Шуя ул.1-я Нагорная д16 | Трансформаторная подстанция Тп №1 | 6кВ. | 2 х 0.56 | 0.22 | 0.22
| Трансформаторная подстанция Тп №2 | 6кВ. | 1 х 4 1 х 0,63 | 1.1 | 1.1
| КТП - 250 | 6 кВ. | 1 х 0,25 | 0.32 | 0.32
г. Шуя ул 1-я Нагорная д 12 А | Трансформаторная подстанция ПС №2 "Металлист" | 6 кВ. | 1 х 0,56 3 х 0,63 1х 0,4 | 0.11 | 0.11
г.Шуя п.Арсения д 18 | КТП -400 | 6 кВ. | 1 х 0,4 | 0.2 | 0.2
г. Иваново, ул. Кудряшова 71 | Блочная трансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА типа 2 БКТП-1000-6/0,4 кВ ТП-1065 | 6 кВ | 2х1 | 1.2 | 1.2
г. Иваново, мкр. Самоцветы в районе ул. Революционная | ТП мкр. Самоцветы ТП №1094 | 6 кВ. | 2х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Революционная д.30 | Транформаторная подстанция ТП-934 | 6 кВ. | 2х1000 | 1.25 | 1.25
г. Кохма, мкр. Просторный | ТП-9 | 6 кВ. | 1х400 | 0.35 | 0.35
г. Иваново, пер. 3-й Авдотьинский | Транформаторная подстанция с оборудованем ТП 1091 | 6 кВ. | 2х250 | 0.3 | 0.3
г. Иваново, мкр. Новая Ильинка | ТП-4 мкр. Новая Ильинка-3 | 6 кВ. | 2х400 | 0.21 | 0.21
г.Иваново, ул.Фридриха Энгельса пр.,д.53 | Трансформаторная подстанция ТП-959 | 6 кВ. | 2х630 | 0.125 | 0.125
г. Кохма, мкр. Просторный | РПТП мкр. Просторный | 6 кВ. | 2х630 | 1.23 | 1.23
г. Кохма, мкр. Просторный | ТП-3 «Просторный» | 6 кВ. | 2х630 | 0.31 | 0.31
г. Кохма, мкр. Просторный | ТП-7 «Просторный» | 6 кВ. | 2х630 | 0.72 | 0.72
г. Кохма, мкр. Просторный | ТП-8 «Просторный» | 6 кВ. | 2х630 | 0.65 | 0.65
г. Кохма, мкр. Просторный | Трансформаторная подстанция ТП- 6 2КТПНУ 630-6/0,4 У1 | 6 кВ. | 2х630 | 1.21 | 1.21
г. Иваново пер. Конспиративный | РП Олимп Силовой трансформатор ТМГ-630-6/0,4 У1 | 6 кВ. | 2х630 | 0.24 | 0.24
г. Иваново, мкр. Новая Ильинка | ТП 1 | 6 кВ. | 2х630 | 0.16 | 0.16
г. Иваново, мкр. Новая Ильинка | ТП-2 | 6 кВ. | 2х630 | 0.23 | 0.23
г. Иваново, мкр. Новая Ильинка | ТП-3 | 6 кВ. | 2х630 | 0.095 | 0.095
г. Иваново, ул. Красной армии, д.1, ТРЦ "Воздвиженка" | Трансформаторная подстанция ТП-973 | 6 кВ. | 2х630 | 0.71 | 0.71
г. Иваново, ул. Лежневская у д.№183 | Трансформаторная подстанция ТП-1096 (бассейн) | 6 кВ. | 2х1000 | 1.34 | 1.34
г. Иваново, ул. Станкостроителей д.28 | Трансформаторная подстанция ТП-1014 | 6 кВ. | 1х63 | 0.013 | 0.013
г. Иваново. Ул. Палехская 10 | Трансформаторная подстанция ТП-977 | 6 кВ. | 2х630 | 0.885 | 0.885
г. Иваново. ул. 8 проезд | Трансформаторная подстанция ТП-256 | 6 кВ. | 2х400 | 0.45 | 0.45
г. Иваново ул. Дюковская 25 | Трансформаторная подстанция ТП-1051 | 6 кВ. | 2х1000 | 1.483 | 1.483
г. Иваново ул. 11-Сосневская 97А | Трансформаторная подстанция ТП-Лидер Текс | 6 кВ. | 2х1250 | 0 | 0
г. Иваново ул. 11-Сосневская 97А | Трансформаотрная подстанция ТП-1039 | 6 кВ. | 1х250 | 0 | 0
г. Иваново ул. 11-Сосневская 97А | Трансформаотрная подстанция ТП-1022 | 6 кВ. | 1х630 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 АО Тандер | Трансформаторная подстанция ТП-24 | 6 кВ | 2х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 АО Тандер | Трансформаторная подстанция ТП-25 | 6 кВ | 2х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 АО Тандер | Трансформаторная подстанция ТП-27 | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-1 | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-2(1) | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-2(2) | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-3 | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-7 | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-10 | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-15(1) | 6 кВ | 1х400 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-15(2) | 6 кВ | 1х400 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-16 | 6 кВ | 1х1600 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-17 | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-18 | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-18(А1) | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-18(А2) | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Станкостроителей д. 1 ОАО ИЗТС | Трансформаторная подстанция ТП-19 | 6 кВ | 1х1000 | 0 | 0
г. Иваново, мкр. Московский | Трансформаторная подстанция ТП-1 | 6 кВ | 2х630 | 0 | 0
г. Иваново, мкр. Московский | Трансформаторная подстанция ТП-2 | 6 кВ | 2х1000 | 0 | 0
г. Иваново, мкр. Московский | Трансформаторная подстанция ТП-3 | 6 кВ | 2х1000 | 0 | 0
г. Иваново, мкр. Московский | Трансформаторная подстанция ТП-4 | 6 кВ | 2х630 | 0 | 0
г. Иваново, мкр. Московский | Трансформаторная подстанция ТП-5 | 6 кВ | 2х1000 | 0 | 0
г. Иваново, мкр. Московский | Трансформаторная подстанция ТП-6 | 6 кВ | 2х1000 | 0 | 0
г. Иваново, мкр. Московский | Трансформаторная подстанция ТП-7 | 6 кВ | 2х630 | 0 | 0
г. Иваново, мкр. Московский | Трансформаторная подстанция ТП-8 | 6 кВ | 2х1000 | 0 | 0
г. Иваново, мкр. Московский | Трансформаторная подстанция ТП-9 | 6 кВ | 2х1000 | 0 | 0
г. Иваново, мкр. Московский | Распределительная трансформаторная подстанция РТП-1 | 6 кВ | 2х630 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Лежневская 183 | Трансформаторная подстанция ТП-2 | 6 кВ | 2х630 | 0 | 0
г. Иваново, ул. Лежневская 144 | Трансформаторная подстанция ТП-1008 | 6 кВ | 2х630 | 0 | 0
г. Кинешма, ул. Сеченова 3А | Трансформаторная подстанция БКТП | 6 кВ | 2х630 | 0 | 0
г. Шуя, ул. Свердлова 121 | Трансформаторная подстанция БКТП | 6 кВ | 1х630 | 0 | 0